## Sheet1
Kehtestatud detailplaneeringud 01.01.2019 - 30.06.2023
DP nimi | Asukoht | Planeeringu eesmärk | Tarbitav veekogus, m3/d | Menetluse märkused
2019
5.02.2019 korraldus nr 78 "Pringi külas, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneeringu kehtestamine" | Pringi küla | Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada „Jaani elamukvartal”, mis näeb ette planeeritava maaala jagamise elamumaa kruntideks, senise maakasutuse sihtotstarbe muutmise ning moodustatud kruntidele ehitusõiguste ja arhitektuursete tingimuste määramise. | 9 | Projektiala veevarustuse liitumispunktid ühisveevarustussüsteemiga on planeeritud Pähkli teel ja kinnistu nr 89001:003:0292 ääres kulgevatele veetorustikele läbimõõduga De110. Projektipiirkonna kanalisatsiooni liitumispunkt ühiskanalisatsioonisüsteemiga on planeeritud Pähkli tee isevoolsesse torustikku, läbimõõduga De200.
19.02.2019 korraldus nr 93 "Pärnamäe külas, kinnistu Pärnamäe tee 190 detailplaneeringu kehtestamine" | Pärnamäe küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone rajamiseks. | 0.5 | Veevarustus lahendatakse vastavalt tehnilistele tingimustele ühisveevärgist, liitumispunkt Pärnamäe teel. Kanalisatsioon lahendatakse vastavalt tehnilistele tingimustele ühiskanalisatsiooni, liitumispunkt Pärnamäe teel.
19.02.2019 korraldus nr 94 "Randvere küla, Veeringu tee 1 detailplaneeringu kehtestamine" | Randvere küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstarbega krundiks ja kruntidele ehitusõiguse määramine | 1 | Alale planeeritavate kinnistute veevärkide ja kanalisatsioonide liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele.
19.02.2019 korraldus nr 95 "Randvere küla, Aiaotsa tee 7 detailplaneeringu kehtestamine" | Randvere küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks | 1.2 | Kinnistu reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud juhtida pinna- ja sademevett. Detailplaneeringu kehtestamise järel taotleda moodustatud elamumaakrundile ÜVK-ga liitumiseks liitumistingimused.
19.02.2019 korraldus nr 96 "Haabneeme alevik, Kasemetsa tee 6 detailplaneeringu kehtestamine" | Haabneeme alevik | eesmärk jagada 3 499 m² suurune üksikelamukrunt kaheks ja määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. | 1 | Detailplaneeringuga on määratud ajutise servituudi vajadus vee- ja kanalisatsioonitorustikele, mis paiknevad osaliselt kinnistupiiril. Piirkonnas on kavas ÜVK-torustikke uuendada, kuni uute torustike valmimiseni tuleb seada servituut AS Viimsi Vesi kasuks.
19.02.2019 korraldus nr 97 "Tammneeme külas, kinnistu Ehala tee 5 detailplaneeringu kehtestamine" | Tammneeme küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 3 307 m² suurune üksikelamukrunt, mis on moodustatud Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 142 kehtestatud Eha I maaüksuse detailplaneeringu alusel, kaheks ja määrata moodustatavate kruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. | 1.2 | Alale planeeritavate kinnistute veevärkide ja kanalisatsioonide liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele.
26.02.2019 korraldus nr 106 "Randvere küla, kinnistu Nurmenuku tee (endinde kinnistu Karikakar) detailplaneeringu kehtestamine" | Randvere küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada AÜ-le Viimsi Karikakar kuuluv 15 954 m2 suurune kinnistu ning moodustada üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt, üks haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krunt ja korrastada tänavavõrk, moodustades loogilised tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundid. Ühtlasi määratakse elamukrundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. | 0.5 | Detailplaneeringu kehtestamise järel taotleda moodustatud elamumaakrundile ÜVK-ga liitumiseks liitumistingimused
26.02.2019 korraldus nr 107 "Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneeringu kehtestamine" | Haabneeme alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt Viimsi Vallavalitsuse 12.06.2015 korraldusega nr 978 kehtestatud „Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, VanaSuuraia, Ees-uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringut“ krundipiiride ja ehitusõiguse osas ning moodustada üks ärimaa krunt ning üks tee ja tänavamaa krunt, sealhulgas määratakse ehitusõigus ärihoone püstitamiseks ja parkla ehitamiseks. | 0 | Planeeritud ala on hoonestus välja ehitatud ning tehnovõrkudega varustamine lahendatud. Täiendavaid hooneid ei planeerita ning samuti ei kavandatud ka uusi tehnovõrke.
26.03.2019 otsus nr 17 "Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneeringu kehtestamine" | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks. Detailplaneeringuga määratakse uued maakasutuse juhtotstarbed, milleks on väikeelamu maa ning tee ja tänava maa. | 1 | Tagatav veehulk ja ärajuhitav reoveekogus ühele elamukrundile on kuni 0,5 m³/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis on ca 3,5 bari. Liitumiseks ÜVV ja ÜK-ga tuleb peale detailplaneeringu kehtestamist taotleda täiendavad tehnilised tingimused, koostada projekt ning kooskõlastada see AS Viimsi Vesi-ga.
9.04.2019 korraldus nr 199 "Viimsi alevik, Nelgi tee 23 detailplaneeringu kehtestamine" | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laohoone maa sihtotstarbe muutmine osaliselt väikeettevõtluse hoone- ja tootmishoone maaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühele väikeettevõtluse- ja laohoone rajamiseks. |  | Planeeritava ala vee- ja kanalisatsioonilahenduse aluseks on AS Viimsi Vesi poolt väljastatud tehnilised tingimused 03.09.2018. Krundil on olemas liitumispunktid veevarustuse ja kanalisatsiooniga. Krundi piiril paikneb ka tuletõrje hüdrant kus on tagatud tuletõrjevee hulk ca 10 l/sek. Enne järgnevaid projekteerimisstaadiumeid taotleda AS Viimsi Vesi tehnilised tingimused.
9.04.2019 korraldus nr 200 "Rohuneeme küla, kinnistute Väike-Miku ja osaliselt Mikumetsa detailplaneeringu kehtestamine" | Rohuneeme küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Viimsis Rohuneeme külas asuvatest maatulundusmaa sihtotstarbega Väike-Miku kinnistust ja Mikumetsa kinnistu osast ümberkruntimise teel kaks elamumaa krunti, üks ehitusõiguseta ajutine elamumaa krunt liitmiseks Rohuneeme tee 140 kinnistuga ja üks transpordimaa krunt ning määrata elamukruntide hoonestamiseks sobiv ehitusõigus | 1,2 | Ala veevärgi liitumine ühisveevärgiga on lahendatud olemasoleva ÜVK rajatise baasil. Tagatav veehulk ühele kinnistule on 0,6 m3 /päevas, tagatav veerõhk on minimaalselt 2 bari. Liitumispunktid on tänavamaa-alal 1 m kinnistu piirist.
23.04.2019 otsus nr 23 "Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu kehtestamine" | Tammneeme küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada kinnistu kolmeks, moodustades ühe kaksikelamu krundi, ühe tee- ja tänavamaa krundi ja ühe loodusliku haljasmaa krundi ning määrates elamukrundile ehitusõiguse ühe kaksikelamu ehitamiseks. | 1 | Elamu mõlema korteri veevärgil on kinnistu piiril sulgemisvõimalus. Tagatav veehulk ja ära juhitav reoveekogus korterile ca kuni 0,5 m3/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis on minimaalselt 2,0 bari Planeeritava kaksikelamu mõlemale korterile näha ette eraldi liitumine ÜVV-ga.
21.05.2019 otsus nr 33 "Randvere küla, kinnistu Nahka (endise nimega Nahka 1) detailplaneeringu kehtestamine" | Randvere küla | Detailplaneeringu eesmärk on anda krundile hoonestusõigus ärihoone ehitamiseks. Käesolev detailplaneering on üldplaneeringut muutev planeering. Kinnistu on elamumaana sobimatu. Ristmik on väljaehitatud. Maad ristmiku jaoks reservi jätta pole enam vaja. Väike ärihoone, olgu siis kohvik, külapood või teenindusasutus, on parim valik maaomaniku jaoks. | 5 | Rajatav veevärk kinnistul liitub maakraaniga kinnistu kagunurga kõrval. Veeühendus Keiu tee 2 kinnistule tuleb Keiu tee punktist. Rajatav kanalisatsioonitorustik kinnistul liitub kanalisatsioonikaevuga kinnistu kagunurga kõrval. See liitumispunkt on ühine nii kinnistule Nahka 1 kui ka Keiu tee 2. Reovee kanalisatsioon on projekteeritud arvestusega, et oleks tagatud ka liitumisvõimalus kinnistule Keiu tee 3.
21.05.2019 otsus nr 37 "Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu kehtestamine" | Lubja küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine teenindushoone, 26 üksikelamu, alajaama ja reoveepumpla ehitamiseks. Lisaks kavandatakse üldkasutatava maa krunt Mäealuse maastikukaitsealale. Kokku moodustatakse Pärtlepõllu kinnistust 31 krunti. | 15.5 | Lubja tee ääres on Pärtlepõllu kinnistu piirile toodud de110mm veetorustik ning paigaldatud maakraan DN100. Vee ringistamiseks ja tuletõrjevee tagamiseks läbib planeeringuala põhjapoolset osa veetorustik. Planeeringuala sisesed veetrassid on ette nähtud teemaa kruntidele. Lähim tuletõrje hüdrant paikneb Lubja teel ning sellest on võimalik tagada tulekustutusvesi 10 l/s kolme tunni jooksul. Täiendavad tuletõrjehüdrandid on kavandatud planeeringuala sisse. Planeeringualale on vastavalt tehnilistele tingimustele tagatud ühiskanalisatsiooni eelvool ning survetoru ots on toodud Pärtlepõllu maaüksuse piirile. Reovete ärajuhtimiseks on reserveeritud maa-ala ühiskanalisatsioonitrassile. Isevoolse kanalisatsiooniga juhitakse reovesi reoveepumplasse ja sealt omakorda survelise kanalisatsiooniga Lubja tee ühiskanalisatsiooni. Reoveepumpla on kavandatud krundi nr 30 koosseisu. Reoveepumpla kaitsetsoon on R= 20 m.
11.06.2019 korraldus nr 343 "Laiaküla, Uus-Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine" | Laiaküla küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Uus-Käspre kinnistu (89001:010:1604) sihtotstarve maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks, maatulundusmaaks ja transpordimaaks; ehitusõiguse määramine tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks ja krundil paikneva rohevõrgustiku teemaplaneeringu kohase haljastuse asukoha määramine. | 0.35 | Ühisveevärgiga on ühendus planeeritud Uus-Käspre kinnistul olemasolevast veetorustikust, planeeritud pos 4 maatükil. Alternatiivsed ühenduspunktid on läbi Lilleoru tee 6 kinnistu Lilleoru tee ääres ja Väike-Käspre teel Lilleoru tee poolses otsas. Mõlemad varinadid on kantud tehnovõrkude joonisele.
18.06.2019 otsus nr 44 "Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 - II etapp) detailplaneeringu kehtestamine" | Metsakasti küla | Antud planeeringuga jätkatakse menetlust Uus-Kaevu ja Nahka 3 kinnistutel, järgides algselt suuremale terviklikule alale koostatud detailplaneeringu eesmärki ja põhimõtteid- käsitletavas piirkonnas tervikliku elurajooni kujundamine, mis vastab tasakaalustatud ja säästliku arengu põhimõtetele; lisaks elamisfunktsioonile kavandatakse antud piirkonda ka terviklik teedevõrk, rohelised koridorid ja rekreatsioonialad ning vastavalt nõudlusele sotsiaal- ja äriobjektid | 10.5 | Plan. kruntide tarbeks rajatakse plan. transpordimaa krundile pos 22 uus veetoru algusega Katkuniidu põik transpordimaal olevast veetorust. Plan. veetoru ringistatakse kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud veetoruga plan. krundi pos 21 juures. Igale pereelamule on ette nähtud individuaalne liitumispunkt plan. veetoruga. Planeeringuga on ette nähtud plan. veetoru ots krundi pos 22 läänepiirile, luues sellega võimaluse tulevaste arenduste jaoks Suure-Nahka kinnistul. Planeeringuala reovete ärajuhtimine on lahendatud järgnevalt: kruntide pos 1-8 reoveed suunatakse Katkuniidu põik kinnistul olevasse torusse, kruntide pos 9-21 reoveed aga kehtestatud naaberplaneeringuga kavandatud torusse krundi pos 21 juures. Plan. kruntide tarbeks rajatakse uus kanalisatsioonitoru plan. transpordimaa krundile pos 22. Igale pereelamu krundile on ette nähtud individuaalsed liitumispunktid. Planeeringuga on ette nähtud plan. kanalisatsioonitoru ots krundi pos 22 läänepiirile, luues sellega võimaluse tulevaste arenduste jaoks Suure-Nahka kinnistul.
2.07.2019 korraldus nr 403 "Äigrumäe küla, kinnistu Äigrumäe tee 6 (endise nimega Liipa) detailplaneeringu kehtestamine" | Äigrumäe küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva kahe elamuga katastriüksuse jagamine kaheks võrdseks krundiks, kummalegi tekkivale ühepereelamukrundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks ning juurdepääsuteede määramine. |  | Kinnistu juures on AS Viimsi Keevitus ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni trassid, detailplaneeringuga on ette nähtud nendega liitumine, on olemas ka vastav ehitusprojekt
6.08.2019 korraldus nr 454 "Pringi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a detailplaneeringu kehtestamine" | Pringi küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride korrigeerimine kolme loogilise kujuga elamukrundi moodustamiseks. Ehitusõiguse muutmist käesoleva detailplaneeringuga ei taotleta | 1.8 | Planeeritud kruntide liitumine on lahendatud olemasoleva ÜVK rajatiste, varem väljaehitatud liitumispunktide baasil, ning neid ei muudeta. Planeeritud kruntide reovee kanaliseerimisel on eelvooluks Tammesalu teel paiknev reovee ühiskanalisatsioonitorustiku kaevud
6.08.2019 korraldus nr 455 "Haabneeme alevik, Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" | Haabneeme alevik | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, määrata servituudialad elamukvartali teenindamiseks vajalikele kommunikatsioonidele, s.h tänavavalgustusrajatiste aladele. Detailplaneeringuga lahendatakse taristu paiknemine, mille elluviimisel tõstetakse piirkonna turvalisust (LED valgustid) ja teedevõrgu liiklusohutust. |  | Kõik planeeritava ala kinnistud on liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ÜVK-ga) Täiendavaid vee- ja kanalisatsiooni torustikke ei planeerita.
27.08.2019 korraldus nr 510 "Lubja küla, Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" | Lubja küla | Viimsi Vallavalitsuse 06.03.2018 korralduse nr 121 p 1 kohaselt on käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk Lubja küla Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 kinnistutel kehtiva „Paenurme I, Raimo, Kangru II ja Kangru IV maaüksuste detailplaneeringu“ kohaste kruntide pos nr 33 ja pos nr 34 piiride ja ehitusõiguse muutmine kolme üksikelamukrundi moodustamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone ehitamiseks | 1.8 | Lähtudes topo-geodeetilise alusplaani infost on käesolevaks ajaks Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 kinnistute veevarustuse liitumispunktid välja ehitatud. Nimetatud liitumispunktid on ette nähtud säilitada vastavalt planeeritud kruntide pos nr 1 ja pos nr 3 teenindamiseks. Lähtudes topo-geodeetilise alusplaani infost on käesolevaks ajaks Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 kinnistute reoveekanalisatsiooni liitumispunktid välja ehitatud. Nimetatud liitumispunktid on ette nähtud säilitada vastavalt planeeritud kruntide pos nr 1 ja pos nr 3 teenindamiseks.
10.09.2019 otsus nr 56 "Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Tiitovi detailplaneeringu kehtestamine" | Kelnase küla | Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-16) tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas, kinnistu Tiitovi jagamiseks 3-ks üksuseks, 1 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2222 m² - pos 1), 1 hooajalise kasutusega elamumaa sihtotstarbega krundi (704 m² - pos 2) ja 1 tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi (478 m² - pos 3) moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks | 0.8 | Piirkonna veetorustikud on välja ehitatud Kelnase ja Ülesaare teel. Tiitovi maaüksusel on veeühendus varem rajatud Kelnase teelt. Luigi kinnistule kavandatakse veetorustik Ülesaare teelt läbi Lumihane tee kinnistu idaosa. Liitumispunktid asuvad kinnistute piirist kuni 1 m kaugusel. Kanalisatsioon on lahendatud kinnistule rajatavate kogumiskaevude baasil.
04.12.2019 korraldus nr 749 "Laiaküla, Muuga põik 4a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" | Laiaküla küla | Detailplaneeringuga moodustatakse kuus üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1501–1843 m²), üks tootmismaa krunt reoveepumpla tarbeks (suurus 90 m²) ja juurdepääsude tagamiseks üks transpordimaakrunt (suurus 1569 m²), mis võõrandatakse tasuta vallale. | 2.8 | Ühenduspunkt olemasoleva veetoruga on kavandatud Lilleoru tee (89001:010:3739) maa-alal olevale veetorule. Ühenduspunktist kuni Muuga põiguni on ette nähtud paigaldada uus veetoru läbi Uus-Kaarle katastriüksuse (89001:010:1387). Planeeritud elamukruntide liitumispunktid rajada elamukrundi piirist mitte kaugemale kui 1m. Liitumispunkti on ette nähtud paigaldada sulgarmatuur. Igasse elamusse näha ette veemõõdusõlm. Kuna planeeritud elamukruntidelt ei ole maapinna kõrguste ja ühenduspunkti kauguse tõttu võimalik reovett suunata olemasolevasse ühiskanalisatsiooni isevoolselt, on ette nähtud planeeringualalt tulev reovesi koguda isevoolse kanalisatsioonitoruga planeeringualale rajatavasse reoveepumplasse ja sealt survekanalisatsiooniga suunata Lilleoru teel paiknevasse ühiskanalisatsiooni. Survetorustik tuleb paigaldada läbi Uus-Kaarle katastriüksuse (89001:010:1387).
10.12.2019 otsus nr 66 "Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu kehtestamine" | Lubja küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringualal „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks ja metsamajandusmaast osaliselt puhkeotstarbeliseks maaks ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskeskuse hoone ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga asukoht Karulaugu terviseradade pikendamiseks ja tingimused endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks. | 15 | Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil lähtuvalt AS Viimsi Vesi AS tehnilistele tingimustele nr 5577. Planeeritava ühiskondliku hoone – huvikooli arvestuslik veetarve on 15m³/ ööpäevas. Liitumispunkt on planeeritud kinnistu edelapoolsesse nurka. Vastavalt tehnilistele tingimustele on tagatav veerõhk liitumispunktis 2,0-2,5 bari. Lähim tuletõrjehüdrant asub planeeritud liitumispunkti juures. Vastavalt tehnilistele tingimustele on tagatav vooluhulk 15 l/s. Planeeritava ühiskondliku hoone – huvikooli arvestuslik reoveekanalisatsiooni kogus on 15m³/ ööpäevas. Liitumispunkt on planeeritud hoone läänepoolses küljes, mis on ettenähtud täpsustada edasise projekteerimise käigus. Reoveekanalisatsiooni eesvool asub Tammepõllu teel. Liitumispunktist kuni eesvooluni tuleb rajada 138m reoveekanalisatsiooni torustikku de200. Läbiminek Randvere tee alt teostatakse puurimise teel.
2020
14.01.2020 otsus nr 6 "Viimsi alevikus, kinnistu Vehema tee 5 detailplaneeringu kehtestamine" | Viimsi alevik | Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vehema tee 5 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 4korruselise äripindadega korterelamu püstitamiseks. | 11 | Planeeringuala veevarustus on lahendatud Vehema teel olevast Ø160 mm torustikust läbi Ø110 mm kinnistuühenduse. Veevarustuse liitumispunktiks olev maakraan asub kinnistu piirist välja pool, teemaal. Pos 1 krundil olev puurkaev ja veetorustikud likvideeritakse. Tulekustutusvesi on lahendatud Vehema teel olevast hüdrandist. Planeeringualal tekkiv reovesi on kavandatud juhtida Vehema teel asuvasse Ø200 mm torustikku. Kanalisatsiooni liitumispunktiks olev vaatluskaev asub kinnistu piirist välja pool, teemaal.
26.02.2020 korraldus nr 112 „Leppneeme küla, Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ | Leppneeme küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Leppneeme tee 75// Kuusiku kinnistu (89001:003:0689) kaheks krundiks jagamine ja ehitusõiguse määramine. | 1 | Täna varustab Leppneeme tee 75 eramut kinnistut läbiv veetorustik. Pos. 2 osas on planeeritud liitumispunkt olemasolevalt veetorustikult, kuni ei ole rajatud uus ÜVK. Kui on tagatud uus liitumisvõimalus kinnistupiirile, tuleb veetoru ümber ühendada uude liitumispunkti ja vana toru likvideerida. Liitumise ja ümberehitus kulud kannab omanik. Planeeringuga on antud perspektiivne lahendus, et tagada tulevikus liitumisvõimalus ÜVK võrguga. Veevarustuse tagamiseks on planeeritud veetrass alates eesvoolust (joonisel tähistatud VLP1). Igale krundile on ettenähtud oma liitumispunkt, maakraaniga. Tagatav veehulk ühele eramule on 0,5 m³ ööpäevas
01.04.2020 korraldus nr 197 „Viimsi vallas, Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 detailplaneeringu kehtestamine“ | Pärnamäe küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada 1341 m2 suurusel elamumaa kinnistul Kesk-Kaare tee 79 varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala kuni 260 m2-ni , mis kehtiva „Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneering“ kohaselt on 110 m². Lisaks soovitakse kinnistule ehitada abihoone, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. | 0.5 | Kinnistu veevarustuse liitumispunkt on välja ehitatud Kesk-Kaare tee 79 kinnistule. Liitumispunktis asub maakraan Dn 25mm. Ühele krundile tagatav tarbeveehulk ja ärajuhitav reoveekogus on kuni 0,5 m³/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis on tagatud min 2,0 bari.
01.04.2020 korraldus nr 198 „Viimsi vallas, Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu kehtestamine“ | Naissaare, Väikeheinamaa/ Lillängin küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas Kalda-Lepiku kinnistu maakasutuse sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks vastavalt Naissaare üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele, planeerida elamukrunt ja määrata krundi ehitusõigus ühele suvilale ja kahele abihoonele- sauna ehitamiseks ja olemasoleva keldri renoveerimiseks. |  | Suvemaja ja saunamaja hooajaline tarbevesi saadakse hoonete vahele rajatavast salvkaevust, sanitaarkaitsealaga R=10m. Majapidamise reovee eemaldamine toimub biopuhastiga ja imb-peenardega varustatud sertifitseeritud kogumismahuti abil. Imb-peenarde kaugus salvkaevust on min 50m. Kinnistule paigaldatakse lisaks ka biopuhastiga välikaimla rajatis, millele taotletakse sanitaartsooni vähendamist kuni 30m-ni.
28.04.2020 otsus nr 26 „Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“ | Randvere küla | planeeringu koostamise eesmärgiks: • Planeerida külasid ühendav rannaäärne jalakäijate tee ja/või jalgrattatee; • planeerida rannakindlustus; • planeerida tervisespordi väljak; • jagada rohevõrgustikust väljajääv ala üksikelamumaa kruntideks; • määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks; • määrata krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja hoone arhitektuursed tingimused; • kujundada naabruses asuvate elamualadega arvestava ruumilise lahenduse, mis sobitub planeeritavasse keskkonda. | 6 | Tagamaks planeeringuala kruntidele kvaliteetne mitteseisev joogivesi ning tuletõrjeveevarustus hüdrantide baasil, on veetorustiku ringistamiseks alal planeeritud 2 varianti: • Variant 1 – veetorustiku ringistav torustik alates krundi Pos 1 eest, läbi krundi Pos 11, kuni olemasoleva veetorustikuni De160 mm Mäeotsa (89001:003:1748) kinnistul. Kirjeldatud veetorustiku lõigu pikkus on umbes 182 m. • Variant 2 – veetorustiku ringistav torustik Tiitsu teelt läbi Tammemetsa (89001:003:1105) kinnistu ja läbi krundi Pos 2 planeeringuala põhiveetorustikuni. Planeeringualale on jäetud veetorustiku perspektiivne ühendus (pikkus ca 6 m kuni krundi pos 13 piirini) krundi Pos 1 ette võimalikuks perspektiivseks veetorustiku ringistuseks läbi krundi Pos 11. Kirjeldatud veetorustiku lõigu pikkus on umbes 380 m. Veetorustiku rajamine ja hooldus on keerulisemad kui Variant 1 korral. Tammelaane maaüksust läbib olemasolev survekanalisatsioonitorustik De160 mm. Vastavalt AS-i Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele asub olemasolev isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik De200 mm kinnistul Tammekivi tee 14 (89001:008:0140). Planeeringuala kanalisatsiooni liitumispunkt (tehnilistes tingimustes tähistatud LP1) on isevoolne torustik kinnistul Tammekivi tee 14. Planeeringuala reovesi kogutakse kokku planeeritava isevoolse torustikuga ning juhitakse planeeritavasse reoveepumplasse krundil Pos 10. Planeeritava isevoolse torustiku pikkus on 330 m. Kruntidele on planeeritud liitumispunktid (liitumiskaevud või kontrolltorud) kuni 1 m krundi piirist.
Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsus nr 32 „Viimsi vallas, Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ | Leppneeme küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on üksikelamumaale ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, planeeritava elamukrundiga piirneva teemaa laiendamine ja Reinu tee äärsele kraavile avaliku kasutuse kitsenduse määramine. | 0.5 | Olemasolevad liitumispunktid ÜVK-ga paiknevad kinnistu piiril. Detailplaneeringuga korrigeeritakse krundipiire ning liitumispunktid jäävad teemaa-alale
Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsus nr 35 „Viimsi vallas, Naissaarel, Väikeheinamaa/ Lillängin külas, kinnistu Liiva detailplaneeringu kehtestamine“ | Naissaare Väikeheinamaa/ Lillängin küla | Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega Liiva kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu, abihoone ja paadikuuri ehitamiseks | 0.25 | Veevarustus. Veevarustus lahendatakse planeeritava salvkaevu baasil. Kaevule on planeeritud 10 m sanitaarkaitsevöönd. Arvestuslik veetarbimine on max 0,25 m³ ööpäevas. Salvkaev on planeeritud kinnistu idapoolsesse ossa. Kanalisatsioon. Kanaliseerimine lahendatakse imbväljakuga omapuhastiga. Imbväljakuga omapuhasti on planeeritud kinnistu läänepoolsesse ossa. Imbväljaku ja salvkaevu vahemaa peab olema vähemalt 50 m. Sademeveed hajutatakse rohumaale, imbuvad maasse.
Viimsi Vallavalitsuse 20.05.2020 korraldus nr 292 „Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme tee 144 detailplaneeringu kehtestamine“ | Rohuneeme küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks ning lahendada maa-ala heakorrastus, haljastus, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine | 0.5 | Vee- ja kanalisatsioonivarustus on tagatud 11251 Rohuneeme teelt (89001:024:005), kus paiknevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud
Viimsi Vallavalitsuse 27.05.2020 korraldus nr 316 „Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu kehtestamine“ | Haabneeme alevik | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada kinnistu Rohuneeme tee 41 äri- ja transpordimaa kruntideks | 8 | Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus, mitte rohkem kui 8 m³/ööpäevas. Tagatav veerõhk- min 2.0 bari Planeeritavale ärimaa krundile on ettenähtud kanalisatsioonipumpla, kuna liitumine ühiskanalisatsiooniga on tagatud survekanalisatsiooniga. Kohtpuhastite vajadus täpsustatakse ärihoone ehitusprojektiga. Ala ÜVK liitumispunktid täpsustatakse projekteerimise käigus. Lõplikult fikseeritakse liitumispunktid teenuslepingus. Alale planeeritavate kinnistute veevärkide ja kanalisatsioonide liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele.
Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsus nr 39 „Pärnamäe küla, kinnistu Mäe detailplaneeringu kehtestamine“ | Pärnamäe küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine üksikelamu maa (EP), loodusliku maa (HL) ning tee maa (LT) sihtotstarbega kruntideks. |  | Planeeritava ala liitumine ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga on lahendatud ÜVK rajatise baasil. Liitumispiirkonnad alale on Suur-Kaare ja Vehema tee piirkonnas. Kanalisatsiooni eelvooluks on isevoolne kanalisatsioon Vehema tee ääres. Kuna Vehema ja Suur-Kaare tee ristmikul olev kanalisatsioon ei anna vajaliku kõrgust välja on aluseks võetud Kesk-Kaare tee ja Vehema tee kanalisatsioon. Vehema tee kanalisatsioon on viidud allapoole.
Viimsi Vallavalitsuse 17.06.2020 korraldus nr 361 „Naissaarel, Lõunakülas/Storbyn külas, kinnistu Rooseni detailplaneeringu kehtestamine“ | Naissaare Lõunaküla/Storbyn küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine. Lisaks kruntidele hoonete ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude iseloomu ja asukohtade määramine, haljastuse põhimõtete selgitamine, juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendus, sh kinnistutläbivateeavaliku kasutuse tagamine ajani, mil on lahendatud piirkonna teedevõrk sh taastatud ajalooline tee paiknemine. |  | Planeeritaval krundil töötavad vee ja kanalisatsiooni rajatised puuduvad. Krundi kirdeosas paikneb üks endise elamu juurde kuulunud salvkaev, mis on pikemajaliselt kasutuseta seisnud ning ei ole töökorras. Kuna salvkaevu rekonstrueerimiselgi ei ole tõenäoliselt võimalik tagada kaevust joogivee nõuetele vastava vee saamist, siis on planeeritava hoonestuse tarbeks planeeringus kavandatud uue puurkaevu rajamine kinnistu põhjaossa. Piirkonnas puuduvad kanalisatsioonivõrk ja puhastusseadmed. Lähemas perspektiivis Naissaarele ühiskanalisatsiooni ja tsentraalse reoveepuhasti rajamist pole ette näha. Reoveekogumise mahutite baasil ei ole võimalik reoveekäitlust planeerida, sest puudub purgimisvõimalus. Biopuhasti rajamise ja tööshoidmise teeb keeruliseks kavandatava tegevuse sesoonne iseloom. Planeeritavate hoonete heitvete kanaliseerimine lahendatakse autonoomselt vastavalt vajadusele. Hooned varustatakse kompostkäimlatega. Hoonetes tekkiv nn „hallvesi“ puhastatakse septikus (kombineerituna biofiltri või -puhastiga) ja sellele järgnevalt immutatakse pinnasesse imbsüsteemis, eeldusel, et pinnavesi on reostuse eest looduslikult kaitstud ning tekkiva heitvee kogus jääb alla 5 m3 ööpäevas (üle 5m3 ööpäevas heitvee immutamiseks pinnasesse on vajalik vee erikasutusluba, mille kohaselt heitveele määratavad reostusaine piirkontsentratsioonid või reovee puhastusastmed peavad vastama kehtestatud piirväärtustele või puhastusastmele
Viimsi Vallavolikogu 22.09.2020 otsus nr 52 „Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ | Pringi küla | Detailplaneering on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringukohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast väikeelamute maaks (EV) ning tee ja tänavamaaks (LT), sealhulgas muudetakse elamualaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohane haljastu.Detailplaneeringuga moodustatakse viis 1200 m² suurust üksikelamukrunti ning kaks tee ja tänavamaa krunti (416 m² ja 71 m²). | 2 | Planeeritava ala planeeritavate kinnistute veevarustus ligikaudu 2.5m3/d on vastavalt tingimustele lahendatud Rummu ja Saluveere teel paiknevast ühisveetorustikust. Väliskustutusvee vajadus 10l/s (kahe tunni jooksul) saadakse olemasolevatest ühisveetorustikul paiknevatest tuletõrjehüdrantidest (Rummu teel). Planeeritava ala reoveekanalisatsiooni eelvooluks on Rummu ja Saluveere teel paiknev reoveekanalisatsiooni torustik. Arvutuslik reovee hulk on 2,5m3/d. Kinnistute heitvee kanaliseerimisel on eelvooluks Planeedi tänaval ja Koidu tänaval asuv survetrass. Kinnistu piirile on planeeritud liitumiskaevud.
Viimsi Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldus nr 584 „Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 55 detailplaneeringu kehtestamine“ | Tammneeme küla | Planeeringu eesmärgid on ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse määramine Planeering on aluseks edaspidisele projekteerimisele. | 1 | Veevarustus toimub läbi 2019. aasta jooksul Tammneeme teele rajatud veetorustiku (aluseks Ruutjuur OÜ töö nr 19_112 “Vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis”. Kanalisatsiooni tarbeks rajatakse krundile reoveepumpla. Detailplaneeringu kinnitamise järgselt väljastatakse liitumistingimused ÜVK-ga liitumiseks.
Viimsi Vallavalitsuse 04.11.2020 korraldus nr 674 „Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu kehtestamine“ ja seda muutev Viimsi Vallavalitsuse 02.12.2020 korraldus nr 744 „Viimsi Vallavalitsuse 04.11.2020 korralduse nr 674 „Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu kehtestamine“ muutmine“ | Pärnamäe küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada 1440 m² suurusel elamukrundil Kesk-Kaare tee 75 kehtiva Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneeringuga (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24) määratud ehitise alust pindala 110 m²-lt 288 m²-ni ja määrata täiendav ehitusõigus abihoone püstitamiseks | 0.5 | Planeeritava ala liitumine ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga on lahendatud olemasolevate vee ja kanalisatsiooni rajatise baasil, mis kuuluvad OÜ-le Aragvi Grupp. Olemasolevate rajatiste kasutamine on kõige mõistlikum, otstarbekam ning keskkonnasäästlikum teguviis, uute torustike rajamine ei ole põhjendatud. Olemasolevad liitumispunktid asuvad Kesk-Kaare tee L9 (89001:010:2441) transpordimaa kinnistul Kesk-Kaare tee 75 piiri taga.
Viimsi Vallavolikogu 17.11.2020 otsus nr 66 „Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneeringu kehtestamine“ | Leppneeme küla | Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu põhieesmärgiks on tagada võimalus Lännemäe küla nooremal põlvkonnal luua oma kodu põlistele talumaadele ning seeläbi hoida kultuurilist järjepidevust. Planeering püüab säilitada küla ilmet ja rannakülale iseloomulikku struktuuri | 3.5 | Lännemäe tee piirkonda on 2013 aastal välja ehitatud ÜVK rajatised, mis tagavad planeeritavatele kruntidele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise. Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus krundile ca 0,5 m3/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis min 2,0 bari Tagatav tuletõrjevesi ühisveevärgis ca 10 liitrit / sekundis. Kinnistu reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud juhtida pinna- ja sademevett. Detailplaneeringu kehtestamise järel moodustatud kinnistutele taotleda ÜVK-ga liitumiseks liitumistingimused. Kruntidel pos. 6 ja 24 paiknevate salvkaevude vett olmeveena ei kasutata.
Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldus nr 712 „Viimsi vallas, Viimsi alevikus, kinnistu Iirise tee 5 detailplaneeringu kehtestamine“ | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva hoonestatud elamukrundi jagamine kaheks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks | 1 | Olemasolev kinnistu (POS-1) on liitunud ÜVK-ga. Planeeritava krundi (POS-2) veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Iirise teel asuva ÜVK torustike basil. Liitumised ÜVKga lahendatakse vastavalt Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskirjale. Tagatav veehulk ühele krundile ja ärajuhitav reoveekogus ühele krundile on ca 0,5 m3/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis min 2,0 bari.
Viimsi Vallavalitsuse 02.12.2020 korraldus nr 745 „Metsakasti küla, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneeringu kehtestamine“ | Metsakasti küla | Detailplaneering koostatakse eesmärgiga, muuta osaliselt Viimsi Vallavolikogu 15.08.2000 otsusega nr 165 kehtestatud Metsakasti IV maaüksuse detailplaneeringut krundipiiride ja ehitusõiguse osas ning moodustada endisele puurkaevu (tootmismaa) krundi asemele üks kaksikelamumaa krunt ning laiendada Riiasöödi teekoridori, et sõidutee kõrvale mahuks ka kergliiklustee. Lisaks kaksikelamukrundile moodustatakse detailplaneeringuga kaks üldmaa krunti ning kaks tee ja tänavamaa krunti. Kaksikelamumaa krundile määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe kaksikelamu ehitamiseks. | 1 | Planeeritava kaksikelamu liitumiskoht ühisveevärgiga on nimetatud tööga projekteeritud torustikul. Kummalegi boksile on ettenähtud eraldi liitumised. Reoveekanalisatsiooni eesvooluks on Madise kinnistuservas paiknev kaev.
Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsus nr 68 „Prangli saarel, Idaotsa külas, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneeringu kehtestamine” | Prangli saar, Idaotsa küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krundi (EP), ühe tee ja tänava maa (LT) ja ühe loodusliku maa (HL) krundi moodustamine, üksikelamukrundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. | 0.3 | Piirkonnas on ühisveevärk (ÜVV) välja ehitatud. Prangli saart teenindavad puurkaevud paiknevad Loigu mets 1 naaberkinnistutel – Prangli kauplus 1 ja Kelnase tee L1. Prangli saare ühisveevärk on limiteeritud varudega, see tähendab, et suvekuudel esineb rohke tarbimise korral veevarustuse häireid. Soovitav on koguda sademevett. Kanalisatsioon on lahendatud kogumiskaevu baasil. Purgimisteenuse osutamiseks mandrile tuleb sõlmida vastav leping litsentseeritud ettevõttega. (Purgimisauto tuuakse ja viiakse praamlaevaga Wrangö).
Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsus nr 69 „Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 detailplaneeringu kehtestamine” | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Liilia põik 4 maaüksuse (katastritunnus 89001:010:0136, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2000 m²) ehitusõiguse määramine olemasolevale korterelamule. | 1.3 | Kinnistul on olemas vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni lahenduse aluseks on AS Viimsi Vesi poolt 04.04.2019 a. väljastatud tehnilised tingimused. Detailplaneeringu ala kinnistute veevarustuse tagamiseks on olemasolev vee- ja kanalisatsiooni-ühendus piirkonnast. Detailplaneeringu vee- ja kanalisatsiooni olemasolevad liitumispunktid on vastavalt tehnilistele tingimustele. Vastavalt AS Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele on lubatud detailplaneeringu alale vett koguses kokku kuni 40 m³/kuus ning kinnistule tagatakse veerõhk 2,0 bar. Põhi- ja tehnojoonisele on kantud tehnovõrgu servituudi ala AS Viimsi Vesi kasuks kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsus nr 70 „Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine” | Lubja küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringualal „Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeritav ala asub hajaasustusalal, planeeringuala ligikaudne suurus on 0,8 hektarit. | 6 | Planeeringuala olmevesi (6,0m³/ööpäevas) on lahendatud Pärnamäe tee ääres olemasolevast veevarustuse torustikust. Pärnamäe teele on varasemalt rajatud de160 ühisveevärgitorustik. Lubja tee-Pärnamäe tee ja Aiandi tee ristmiku piirkonnas teha väljavõte de160 magistraaltorust, rajades kinnistule De63 veetorustiku ühenduse. Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. Ärajuhitav hetkeline reoveekogus planeeringu alalt on kuni 2,0 l/s. Planeeringuala reovesi on ettenähtud juhtida Kangru tee 5 juures olevasse de160 ühiskanalisatsiooni torustikku.
2021
Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsus nr 9 „Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu kehtestamine” | Leppneeme küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 6848 m2 suurune kinnistu kaheks üksikelamukrundiks ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. | 1 | Olemasolev Leppneeme tee 95 kinnistu on liitunud ühisveevärgiga ja kinnistule on tagatud liitumisvõimalus reovee ühiskanalisatsiooniga (vaakumkanalisatsioon). Liitumispunktid asuvad kinnistu piiril (maakraan ja vaakumkaev). Planeeritavale krundile pos. 2 on veevarustus ja reovee ärajuhtimine tagatud olemasoleva liitumispiirkonna baasil.
Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsus nr 10 „Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu kehtestamine” | Pringi küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a krundid, anda ehitusõigused olemasoleva elamu laiendamiseks ja uute abihoonete rajamiseks. |  | Detailplaneeringust tulenevalt ei lisandu alale uusi elanikke ning sellest lähtuvalt ei kavandata ka täiendavaid tehnovõrke väljapoole krundipiire ning tehnovõrkudega varustamine tagatakse olemasolevast elamust. Perspektiivselt on planeeritud ühinemine Viimsi Veele kuuluvate veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikega. Hoonele on planeeritud paigaldada päikesepaneelid hoone varustamiseks elektrienergiaga, soojusega ja sooja veega.
Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 otsus nr 21 „Naissaarel, Väikeheinamaa/ Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu kehtestamine” | Naissaare Väikeheinamaa/ Lillängin küla | planeeringu koostamise eesmärgiks: on määrata krundi ehitusõigus ühe suvila (põhihoone) ja kuni kahe abihoone, milledest üks on paadikuur, ehitamiseks; vähendada ranna ehituskeeluvööndi; määrata krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja hoonete arhitektuursed tingimused. |  | Planeeringuala piires on vajalikud tehnovõrgud välja ehitatud. Veevarustus toimub olemasoleva puurkaevu baasil. Kanalisatsioon on lahendatud imbväljakuna. Sademevesi immutatakse omal kinnistul. Planeeritaval krundil on soovitatav rakendada sademevee taaskasutusmeetmeid, nt sademevee kokku kogumist ja korduvkasutamist.
Viimsi Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldus nr 279 „Lubja külas, Alajaama tee 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” | Lubja küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 4547 m² suurune Alajaama tee 10 tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krunt kaheks osaks ning moodustada kaks ärimaa krunti ning määrata ehitusõigus olemasolevate hoonete laiendamiseks ning uue ärihoone püstitamiseks. | 2.7 | Krunt pos.2 on liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ÜVK-ga). Krundil pos.2 paikneb olemasolev autoremonditöökoda (Remauto OÜ). Tagatav veehulk ning ärajuhitav reovee kogus on 20 m³/kuus. Krundi pos.1 liitumispunktid ÜVK-ga on välja ehitatud. Vastavalt AS Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele 03.oktoober 2018 on tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus ca 2.0 m³/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis min 2,0 bari. Arvestada tuleb, et tegemist on madalsurve piirkonnaga ja kui vajatakse suuremat survet tuleb endal paigaldada survetõste seadmed. Sademe- ja pinnavee juhtimine reovee ühiskanalisatsiooni on keelatud.
Viimsi vallavalitsuse 20.10.2021 korraldus nr 508 „Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” | Lubja küla | Detailplaneeringu eesmärk on Kõrgemaa kinnistu jagamine kolmeks (loodusliku maa ja elamumaa kruntideks) ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneeringuga viiakse ellu Lubja klindiastangu üldplaneeringuga kavandatut, mis näeb ette Paenurme tee äärse ala üksikelamutega hoonestamise, sealjuures elamumaa sihtotstarbe osaliselt ka Kõrgemaa kinnistu alale. | 1.2 | Planeeritava elamukrundi liitumine ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga (ÜVK) on võimalik olemasolevate ÜVK rajatiste baasil. Piirkonnas on vaakumkanalisatsioon. Lähimad ÜVK torustikud paiknevad Paenurme tee servas. Planeeritava elamukrundi veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele. Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus kinnistule on 0,4 m³/ööpäevas. Tagatav veerõhk- min 2.0 bari. Tegemist on madalarõhulise piirkonnaga. Tagatav tuletõrjevesi 10 l/sek, hüdrant paikneb kinnistu vastas.
Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldus nr 507 „Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneeringu kehtestamine” | Metsakasti küla | Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; krundi hoonestusala määramine; krundi ehitusõiguse määramine; detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine; ehitise ehituslike tingimuste määramine; ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine | 10.4 | Planeeringu alale on ettenähtud 13 paariselamu ja 10 ühepereelamu kinnistut. Planeeringu ala veetarve on 0,4 m³/ööpäevas ühele eramule/boksile, mis teeb kokku 10,4 m³ ööpäevas. Elamukruntide liitumiseks ühisveevärgiga kinnistu piirist kuni 1,0 m tänava alale on planeeritud liitumispunktid (maakraanid) DN25. Kinnistutele, kelle kinnistu piiri ja liitumispunkti vahele jäävad planeeritavad kaablid, maakraan paigaldatakse kaugemale, kuid liitumispunktiks jääb mõtteline punkt 0,5 m kaugusel kinnistu piirist. Peale liitumispunkti on ettenähtud rajada 2 m torulõik. AS Viimsi Vesi on väljastanud planeeringualale tehnilised tingimused nr 5699 Planeeringu alale on ettenähtud 13 paariselamu ja 10 ühepereelamu kinnistut. Planeeringu ala reovee hulk on vastavalt veetarbele eelduslikult 10,4 m³/ööpäevas. Olemasolev reoveekanalisatsiooni torustiku eesvool paikneb Riiasöödi teel. Projektlahenduses on ettenähtud Rajada Pikapõllu maaüksusele moodustatavatele kinnistule isevoolne reoveekanalisatsioon, ühendades planeeritud torustikud Riiasöödi teel oleva reoveekanalisatsiooni torustikuga PVC250. Jaanilille maaüksusele on planeeritud reoveepumpla De1800, kohaliku tähtsusega reoveepumpla. Planeeritud kinnistutel juhtida reovesi isevoolselt tänavatorustiku kaudu planeeritud Jaanlille reoveepumplasse. Pumplast on planeeritud survetorustik kuni Riiasöödi tee reoveekanalisatsiooni torustikuni. Planeeringu ala isevoolne kanalisatsioon on planeeritud reoveetorudest DE160PVC SN8
Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldus nr 506 „Randvere küla, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" | Randvere küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tammenurme tee 5 kinnistule määrata ehitusõigus kaksikelamu püstitamiseks. | 0.6 | Olemasolev kinnistu omab ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni ühendust. Alale planeeritava kaksikselamu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele. Kinnistupiiril paiknev olemasolev veevarustuse liitumispunkt saab olema ühine liitumispunkt mõlemale boksile. Arveldamine toimub ühistuga. Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus boksi kohta 0,3 m³/ööpäevas. Tagatav veerõhk liitumispunktis- min 2.0bari Kanalisatsiooni liitumispunktiks mõlemale boksile on kinnistupiiril olev kontrollkaev. Alalt sademevee ärajuhtimine on lahendatud vastavalt Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna tehnilistele tingimustele. Sademe- ja pinnavee juhtimine reovee ühiskanalisatsiooni on keelatud. Tagatav tuletõrjevesi 10 l/sek, hüdrant paikneb Tammenurme tee 1 juures.
Viimsi Vallavalitsuse 20.10.2021 korraldus nr 505 „Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine” | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Halli tee 5 (89001:010:5130) ja Halli tee 7 (89001:010:5140) kinnistute piiride muutmine ja ühe tootmismaa ning ühe äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja laohoonete püstitamiseks | 2 | Liitumispunktid on planeeritud Halli tee veetorustikust De110 (PVC). Maakraanid (liitumispunkt) on planeeritud teemaale. Tagatav veehulk kinnistutele kokku max 2,0 m3 ööpäevas, max 30 m3 kuus. Tagatav veerõhk liitmispunktis min. 2,0 bari. Enne veemõõtjat paigaldada mudaeraldaja. Liitumine reovee ühiskanalisatsiooniga on planeeritud Halli teel paiknevast De 250 mm isevoolsest torustikust.
Viimsi Vallavalitsuse 15.12.2021 korraldus nr 642 „Leppneeme külas, kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneeringu kehtestamine” | Leppneeme küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta planeeringuala krundijaotust ja ehitusõigust, planeerides kolme olemasoleva elamukrundi asukohale neli üksikelamukrunti. | 1.6 | Alale planeeritavate kruntide veevärkide ja kanalisatsioonide liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele. Piirkonnas on tegemist vaakumkanalisatsiooniga. Kolme krundi tarbeks on täna ÜVK liitumispunktid rajatud. Neljanda krundi (pos.1) liitumispunktid on planeeritud krundipiirile Sepamäe tee ääres. Täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus. Lõplikult fikseeritakse liitumispunktid teenuslepingus. Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus kinnistu kohta 0,4 m³/ööpäevas. Tagatav veerõhk liitumispunktis- min 2.0bari Tagatav tuletõrjevesi 10 l/sek, hüdrant paikneb Sepamäe tee 15 juures
2022
Viimsi Vallavalitsuse 12.01.2022 korraldus nr 9 „Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, Pearu, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu kehtestamine” | Pringi küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamumaa, teemaa ja loodusliku maa kruntide moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, sealhulgas Vardi tee pikenduse rajamine (Vardi ja Reinu tee ühendamine) ja rohekoridoride moodustamine. | 30 | AS Viimsi Vesi on väljastanud planeeringualale tehnilised tingimused nr 5396. Planeeringualale on ette nähtud 60 eramu kinnistut. Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus ca 0,5 m³/ööpäevas. Tagatav veerõhk min 2,0 bari. Enne järgnevaid projekteerimisstaadiumeid taotleda AS Viimsi Vesi tehnilised tingimused. Olemasolev De160 mm veetoru paikneb Vardi teel ja De110 Mustika tee 6 kinnistu loode nurgas Pohla teel. Lisaks on planeeritud ühendus Rannavälja teele, mille puhul tuleb ehitusprojekt kooskõlastada Rannavälja põik 13a kinnistu omanikuga. Planeeritava elamurajooni kinnistuid varustatakse majandus-, joogi- ja tuletõrjeveega vastavalt tehnilistele tingimustele/detailplaneeringule. Planeeritavas elamukvartali piirkonnas tagatakse vabasurve 2-kordsetele hoonetele. Planeeringuala reovee hulk on vastavalt veetarbele eelduslikult 30,5 m3 päevas. Enne järgnevaid projekteerimisstaadiumeid taotleda AS Viimsi Vesi tehnilised tingimused. Olemasolev survekanalisatsiooni torustiku eesvool paikneb Vardi teel. Projektlahenduses on ettenähtud rekonstrueerida olemasolev survekanalisatsioon, asendades olemasolevad torud De225 PE PN6 reoveesurvetorustikega. Liitumiseks arendusalaga on projekteeritud siibrikaev survetorustikule. Arendusala kanalisatsioon on lahkvoolne. Sademevee juhtimine kanalisatsioonitorusse on keelatud. Mõõtmata vee kanaliseerimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsus nr 4 „Viimsi alevikus, kinnistu Kaare (endine riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044) ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine” | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine ja kruntide ehitusõiguse määramine lasteaia, kooli, staadioni ja ridaelamu ehitamiseks, hoonete tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine ja teedevõrgu, liikluskorralduse ning haljasalade planeerimine, | 8.2 | Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni baasil lähtuvalt AS Viimsi Vesi AS tehnilistest tingimustest 07.08.20 / 5986. Planeeritava haridus- ja lasteasutuste hoone krundil pos.1 (kool, lasteaed, spordihoone) arvestuslik veetarve on max 150 m³/ kuus, 7m³/ööpäevas. Liitumispunktid ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga on planeeritud Vehema tee äärde. Krundile pos.2 planeeritud ridaelamu liitumispunktid ühisveevärgiga ja ühiskanalisatsiooniga on Suur-Kaare teel. Tagatav maksimaalne veehulk ja ärajuhitav reoveekogus on 0,3m³/ööpäevas boksi kohta. Tagatav veerõhk on min. 2,0 bari. Piirkond on madalasurveline. Perioodi jooksul ärajuhitav reoveekogus võrdub antud perioodi jooksul kinnistu veemõõtja poolt mõõdetud tarbevee hulgaga.
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2022 otsus nr 6 „Leppneeme külas, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu kehtestamine” | Leppneeme küla | detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta kinnistute ulatuses Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu (Üldplaneering) kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ja määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on 3170 m² ja see vastab üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine | 1.6 | Kinnistute liitumine ühisveevärgi ja reoveekanalisatsiooniga on lahendatud olemasolevate liitumispuntidega. Rannaliiva tee 6 ühisveevärgiga liitumispunkt on kinnistu piirist seespool. Liitumispunkt tõstetakse ümber tänava alale. Rannaliiva tee 4 kinnistu liitumine ühisveevärgiga on lahendatud liitumispunkti VLP1 ja Rannaliiva tee 6 osas VLP2 baasil. Tagatav veehulk kinnistu kohta on maks.0.4m³ ööpäevas. Tagatav veerõhk – min 2.0 bari. Rannaliiva tee 4 kinnistu liitumine reovee ühiskanalisatsiooniga on lahendatud liitumispunkti KLP1 ja Rannaliiva tee 6 osas KLP2 baasil. Ärajuhitav reovee kogus kinnistu kohta on maks.0.4m³ööpäevas. Sademe – ja pinnavee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.
Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2022 korraldus nr 20 „Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja Uus-Kopli detailplaneeringu kehtestamine” | Laiaküla küla | Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Käära tee 46 (uus aadress Elupuu tee 7, muudetud Viimsi Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 726) ja osaliselt Uus-Kopli kinnistutel elamukruntide moodustamise tingimuste seadmine ja ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ning Käära tee (uus aadress Elupuu tee, muudetud Viimsi Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 726) lõigule liiklusmaa lahendamine | 1,8 | Tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon, sademevee kanalisatsioon, gaas, side, elekter) on välja arendatud Elupuu teel. Kinnistutel pos. 1 ja 3 on liitumispunktid olemas ja varasemalt rajatud. Kinnistule pos. 2 on planeeritud uued liitumispunktid ÜVK torustikega. Ühisveevärgi väljaarendamisel tuleb veetorustik dimensioneerida projekteerimise käigus arvestades veetarbimist. Arvestuslik summaarne ööpäevane veetarve planeeritud 3 elamu-krundi kohta tuleb 1,8 m3(3 x 4 x 0,15 ), mille leidmiseks korrutatakse majapidamiste arv keskmise elanike arvuga majapidamises, mis korrutatakse ühe inimese keskmise vee-tarbega, milleks on 150 l/d
Viimsi Vallavalitsuse 16.02.2022 korraldus nr 82 „Laiakülas, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu kehtestamine” | Laiaküla küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 2936m2 suurune kinnistu üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks ning tee ja tänavamaa krundiks ja ning määrata elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. | 0.5 | Planeeritav kinnistu on ette nähtud varustada veega Oru tee De110 PE ühisveetorustikust. Kinnistule planeeritakse veeühendus De32 kuni liitumispunktideni. Liitumispunktid-maakraanid DN25 planeeritkase kuni 1m kinnistu piirist, tänava maa-alal. Planeeringuga on ette nähtud ringistada Oru tee ja Muuga tee veetorustikud. Planeeringuga on ette nähtud pikendada reoveetorustik alates Oru tänavast kuni planeeritava kinnistuni. Ees-Kaarle kinnistule on planeeritud isevoolne ühendustoru De160mm ja teemaaalale liitumispunkt– kontrolltoru De200/160mm. Kinnistute sademeveed planeeritakse hajutada kinnistute piirides.
Viimsi Vallavalitsuse 2.03.2022 korraldus nr 99 „Pringi küla, Rohuneeme tee 51b detailplaneeringu kehtestamine” | Pringi küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Rohuneeme tee 51b kinnistu jagamine neljaks ridaelamumaa krundiks ja kaheks tee ja tänava maa krundiks ning ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks. | 4.5 | Liitumiskoht ühiskanalisatsiooniga on Mere tee 9a / Mere tee kinnistul, liitumiskoht ühisveevärgiga on Rohuneeme tee maa-alal. Kanalisatsiooni läbiviimiseks Rohuneeme tee 51a kinnistust on määratud servituudi vajadus. Rohuneeme tee 51a kinnistul paigaldatakse planeeritav kanalisatsioonitrass planeeritava gaasitassi kõrvale ca 3,4 - 5,4m kaugusele Rohuneeme tee poolsest Rohuneeme tee 51a krundi piirist. Peale tööde teostamist taastatakse servituudiga kaetaval alal Rohuneeme tee 51a kinnistu esialgne seisukord (taastatakse murukatend haljasalal ja taastatakse asfaltkatend - surf 16 - 4,6m laiusel sissesõiduteel). Ridaelamute liitumispunktid on ettenähtud krundipiirile. Igale kinnistule on ettenähtud 1 liitumine (ühine liitumispunkt kõikidele boksidele)
Viimsi Vallavalitsuse 6.04.2022 korraldus nr 150 „Randvere küla, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” | Randvere küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Randvere külas asuva Mündi tee 16 kinnistu, suurus 6152 m2, maakasutussihtotstarve 100% elamumaa) kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. | 1.6 | tehnilistele tingimustele 13.oktoober 2020.a. Planeeritavate elamukruntide veevarustuse ja reovee ärajuhtimise saab tagada olemasolevate ÜVK rajatiste baasil. Kanalisatsiooni saab lahendada isevoolselt. Liitumiskoht ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga (ÜVK-ga) on Mündi teel.
Viimsi Vallavalitsuse 4.05.2022 korraldus nr 187 „Metsakasti külas, kinnistu Osvaldi detailplaneeringu kehtestamine” | Metsakasti küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Riiasöödi teekoridori laiendamine, Kesaniidu teele krundi moodustamine ning 110 kV õhuliini kaitsevööndi ulatusest välja jäävale alale kaksikelamu maa krundi moodustamine. Teisele poole Kesaniidu teed jäävale õhuliini alusele maale moodustatakse loodusliku maa krunt. | 0.6 | Tagatav veehulk ja ärajuhitav reovee kogus boksi/korteri kohta on 0,3 m³/ööpäevas. Kaksikelamu krundile on ettenähtud üks ühine liitumispunkt ühisveevärgiga (arvestus toimub ühe peaveemõõtja alusel). Tagatav veerõhk liitumispunktis on min 2.0 bari Tagatav tuletõrjevesi on 10 l/sek, olemasolev hüdrant paikneb Riiasöödi tee 21 juures. Detailplaneeringus on reovee ärajuhtimiseks planeeritud kanalisatsioonipumpla ning survekanalisatsioon kuni liitumiskaevuni. Liitumiskaevust kuni Riiasöödi tee maa-alal paikneva eesvooluni on planeeritud isevoolne kanalisatsioon.
Viimsi Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldus nr 199 „Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” | Pringi küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Makrilli tee 4 kinnistu maakasutussihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus kolme korruselise hoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoone arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega. Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. | 4 | Ühenduspunkt olemasoleva veetorustikuga asub Rohuneeme teel.Krundi piirist ca 1 m kaugusele avalikule maa-alale on ette nähtud maakraan, mis jääb ühtlasi krundi liitumispunktiks ühisveevärgiga. Tagatav veehulk krundile ja ärajuhitav reovee hulk krundilt on maksimaalselt 4 m³/ööpäevas. Veerõhk liitumispunktis on minimaalselt 2,0-2,4 bari. Reoveekanalisatsiooni eelvooluks on Rohuneeme teel olemasolev kanalisatsioonitoru. Planeeringualalt kuni ühinemispunktini on planeeritud isevoolne kanalisatsioonitrass.Krundile projekteeritakse kanalisatsiooni vaatluskaev, mis jääb krundi liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga. Kanalisatsioonikaev projekteerida krundi piirist kuni ühe meetri kaugusele avalikult kasutatavale maale
Viimsi Vallavalitsuse 1.06.2022 korraldus nr 227 „Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine kinnistu Põhja-Liiva osas (III etapp)” | Metsakasti küla | Antud planeeringuga jätkatakse menetlust Põhja-Liiva kinnistul, järgides algselt suuremale terviklikule alale koostatud detailplaneeringu eesmärki ja põhimõtteid- käsitletavas piirkonnas tervikliku elurajooni kujundamine, mis vastab tasakaalustatud ja säästliku arengu põhimõtetele; lisaks elamisfunktsioonile kavandatakse antud piirkonda ka terviklik teedevõrk, rohelised koridorid ja rekreatsioonialad ning vastavalt nõudlusele sotsiaal- ja äriobjektid. | 4.2 | Elstar OÜ tööga nr 17015 on projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorud piki Kivihaldja tee L1 transpordimaa kinnistut algusega Koduhaldja tee 4 kinnistu juures paiknevatest olemasolevatest kaevudest. Projekteeritud torud kulgevad planeeringualast vahetult mööda, teiselpool Veehaldja teed. Plan. ridaelamukruntide veevarustusega ühendamiseks on planeeritud uus veetorustik algusega Elstar OÜ poolt projekteeritud veetrassist. Igale ridaelamukrundile on planeeritud individuaalsed liitumispunktid plan. veetorustikuga, krundisisene veevarustus lahendatakse ehitusprojekti käigus. Reoveekanalisatsioon Planeeringualalt ärajuhitava reovee hinnanguline kogus on 0,3 m³/ ööpäevas boksi kohta (kokku ca 4,2 m³/ ööpäevas). Elstar OÜ tööga nr 17015 on projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorud piki Kivihaldja tee L1 transpordimaa kinnistut algusega Koduhaldja tee 4 kinnistu juures paiknevatest Viimsi valla Metsakasti küla Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III (Põhja-Liiva kinnistu osas- III etapp) vahelise ala detailplaneering 14 olemasolevatest kaevudest. Projekteeritud torud kulgevad planeeringualast vahetult mööda, teiselpool Veehaldja teed. Planeeritud ridaelamukruntide kanalisatsioonisüsteemiga ühendamiseks on planeeritud uus kanalisatsioonitorustik algusega Elstar OÜ poolt projekteeritud kanalisatsioonitrassist. Igale ridaelamukrundile on planeeritud individuaalsed liitumispunktid planeeritud kanalisatsioonitorustikuga, krundisisene lahendus antakse ehitusprojekti käigus.
Viimsi Vallavolikogu 14.06.2022 otsus nr 23 „Metsakasti külas, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine” | Metsakasti küla | Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, laiendada 2 765 m² suuruse eraomandis oleva kinnistu Kaasiku arvel Jäätma tee teemaa laiust ning planeerida üks üksikelamukrunt. | 0.5 | Piirkonnas on välja ehitatud ühisveevärk ja reovee ühiskanalisatsioon, mis tagab kinnistule liitumisvõimaluse ÜVK-ga. Liitumispunktid asuvad Jäätma tee maa-alal
Viimsi Vallavolikogu 20.09.2022 otsus nr 33 „Randvere külas, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu kehtestamine” | Randvere küla | Kiviranna tee 15 kinnistu detailplaneeringu ruumiliseks eesmärgiks on elamumaakrundi minimaalsuurusest väiksemale krundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks | 0.4 | Kinnistule planeeritava üksikelamu veevärgi liitumispunktiks on kinnistu piirile paigaldatud maakraan De25mm. Veevärgi sisendtoru De=32mm. Kinnistu veetorustik paigaldada 1,8 m sügavusele planeeritavast maapinnast. Kavandatav veetarbimine planeeringualal on kuni 0,4 m³/ööpäevas. Kinnistule planeeritava üksikelamu kanalisatsiooni liitumispunktiks on kinnistu piirile paigaldatud kanalisatsioonikaev. Reoveekanalisatsiooni paisutuskõrguseks on kinistu- ja ühiskanalisatsiooni liitumiskaevu kõrgusarvust 10 cm võrra kõrgem tase ehk 4.80; kaevu põhja kõrgusmärk on 4.70.
Viimsi Vallavalitsuse 19.10.2022 korraldus nr 419 „Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja küla, Niine kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" | Pärnamäe küla / Lubja küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe ridaelamu maa krundi (ER), teemaa kruntide (LT), kaitseotstarbelise metsamaa kruntide (MK) ja muu loodusliku maa krundi (ML) moodustamine, ridaelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine kokku 18 ridaelamuboksi ehitamiseks ja ühendustrepi rajamine klindile. | 5.4 | Pärnamäe tee äärt pidi kulgeb veetorustik De160mm, millest saab teostada vajalikud väljavõtted. Kinnistutele näha ette eraldi liitumispunktid. Planeeritava ala varustamine ühisveevärgiga on planeeritud Pärnamäe teel paiknevast torustikust De 160mm. Planeeritavate kruntide piirkonna ühiskanalisatsiooniga liitumiseks on kavandatud planeeringuala siseste reoveetorustikega reovesi juhtida olemasolevasse isevoolse kanalisatsiooni kaevu, mis paikneb Pärnamäe teel.
Viimsi Vallavalitsuse 14.12.2022 korraldus nr 561 „Naissaar, Tagaküla / Bakbyni küla, kinnistute Piiri, Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 detailplaneeringu kehtestamine”. | Naissaar, Tagaküla / Bakbyni küla | Planeeringu algatamise eesmärk on maa-ala jaotamine elamumaa ning turismi- ja väljasõidukoha maa kruntideks. Lisaks lahendatakse planeeringuga haljastus, heakord, juurdepääsud, parkimiskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega. Planeeringuala suurus on u 9,5 ha. | 20 | Planeeringualal asub kaks olemasolevat kaevu, mille seisukord ja veekvaliteet on teadmata. Üks kaev asub krundil Pos 1 ja teine krundi Pos 2 ja Naissaare raudtee R7 kinnistu piiri. Lubatud on rajada mitut krunti teenindav kaev. Krundile Pos 5 on kantud OÜ Alversen jaanuaris 2021 koostatud puurkaevuprojekti nr 3553 kohane kaev. Kuna ühise puurkaevu võimsus võib olla suurem kui 10 m³/d (eeldatav veevajadus kuni 20 m²/d) ja põhjaveekiht on kaitstud on põhjaveehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks 10 m. Veetorustik on planeeritud teede alla, kus selle rajamine ei mõjuta säilitatavat looduskooslust. Igale krundile on lubatud rajada ka uus kaev, mille täpne asukoht määratakse ehitusprojektiga vastavalt kehtivatele nõuetele. Reovesi puhastatakse omapuhastis ning seejärel immutatakse pinnasesse krundi piires. Puhasti ja imbsüsteemi asukoht määratakse projekteerimisel vastavalt kehtivatele nõuetele. Põhijoonisel on esitatud omapuhasti orienteeruv asukoht. Puhastid on planeeritud lagedale alale, kus nende ehitus mõjutab säilitatavat looduskooslust kõige vähem
2023
Viimsi Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldus nr 83 „Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu kehtestamine”. | Viimsi alevik | Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava maa-ala jagamine uuteks kruntideks. Algatamise ajal ja avalikustatud planeeringulahenduse järgi sooviti moodustada planeeringualale 20 üksikelamu krunti, 5 teemaa krunti ja 1 haljasmaa maaüksus, mis oleks avalikult kasutatav. | 5.61 | Planeeringualale on ette nähtud 17 uut üksikelamumaa krunti ja AS Viimsi Vesi poolt tagatud veehulk ühe eramu kohta on 0,33 m3 /d, mille korral veetarbimine kokku on: • Qkeskd=5,61 m3 /d; • Qmaxh=1,64 m3 /h = 0,46 l/s. Planeeringualale rajatav veevarustuse torustik tuleb liita olemasoleva AS Viimsi Vesi ühisveevärgiga. Veetorustiku üheks liitumispunktiks on Meelespea tee otsas paiknev veekaev VLP1. Veetorustik tuleb ringistada planeeringuala idaküljel raudteeäärse veetorustikuga. Planeeringualale rajatakse kokku ca 720 m veetorustikku. Reoveekanalisatsiooni eelvooluks on Meelespea teel paiknev isevoolne kanalisatsioonitorustik. Planeeringuala olmereovee kogus on võrdne veetarbimisega, millele lisandub infiltratsioon torudesse. Eeldusel, et infiltratsioon on 0,05 l/s isevoolse toru km kohta (toru pikkus kokku ~0,59 km) on lisanduv arvutuslik infiltratsiooni vooluhulk 0,030 l/s = 0,11 m3/h ehk 2,56 m3/d. Planeeringualale on ette nähtud 17 uut üksikelamumaa krunti ja Viimsi Vesi poolt tagatav ärajuhitav reoveekogus ühe eramu kohta on 0,33 m3/d. Kokku koos infiltratisooniveega on arvutuslik reoveekogus: • Qkeskd=8,17 m3/d; • Qmaxh=1,75 m3/h =0,49 l/s. Kogu ala reoveekanalisatsioon lahendatakse isevoolselt raudtee poole rajatava kollektoriga, mille eesvooluks on Meelespea tee olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik.
Viimsi Vallavalitsus võttis 12.04.2023 vastu korralduse nr 98 „Viimsi alevik, Madise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine". | Viimsi alevik | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on sätestada tingimused üksikelamu ja abihoone rajamiseks. | 0.4 | Vastavalt AS Viimsi Vesi 01.11.2021 väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringule on krundi POS 1 veevarustuse liitumispunkt planeeritud Nelgi tee De200mm ühisveetorustikult. Vastavalt AS Viimsi Vesi 01.11.2021 väljastatud tehnilistele tingimustele detailplaneeringule on krundi POS 1 piiril olemas kanalisatsiooni liitumispunkt
Viimsi Vallavalitsuse 12.04.2023 korraldus nr 97 „Tammneeme külas, kinnistu Mereääre tee 5 detailplaneeringu kehtestamine”. | Tammneeme küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu, aadressiga Mereääre tee 5 kaheks üksikelamukrundiks ning määrata kruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks . | 0.4 | tehnilised tingimused. Olemasolev Mereääre tee 5 kinnistu omab veeühendust läbi Mereääre tee 3 kinnistu (kuulub likvideerimisele) ja kanalisatsiooni ühendust kinnistu piiril olevast liitumispunktist. Hoonestatud kinnistu veeühendus tuleb ümber ühendada kinnistupiirile rajatud vee liitumispunkti . Uuele tekkivale kinnistule näha ette uued ÜVK liitumispunktid Mereääre tee olemasolevatest torustikest. Kinnistud ühendatakse ühisesse liitumispunkti, mis tähendab , et kinnistutel on ühine piiritluspunkt ja vastutuspiir. Mereääre tee 5 liitumispunktid peavad jääma teemaa-alale ja Mereääre tee 5 kinnistule tuleb seada IKÕ servituut Mereääre tee 5 a kasuks. •Uue kinnistu reoveekanalisatsiooni lahendada, kas reoveepumplaga, mis jääb kinnistute koosseisu või kui võimalik isevoolselt Mereääre teele. • Ala reovee kanalisatsiooni ja ÜK liitumispunkt(id) täpsustatakse projekteerimise käigus. Mereääre tee 5 liitumispunktid peavad jääma teemaa-alale ja Mereääre tee 5 kinnistule tuleb seada IKÕ servituut Mereääre tee 5a kasuks.
Viimsi Vallavolikogu 13.03.2023 otsus nr 27 „Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine”. | Leppneeme küla | Detailplaneeringu koostamise eesmärk on üksikelamumaale ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, planeeritava elamukrundiga piirneva teemaa laiendamine ja Reinu tee äärsele kraavile avaliku kasutuse kitsenduse määramine | 0.5 | Olemasolevad liitumispunktid ÜVK-ga paiknevad kinnistu piiril. Detailplaneeringuga korrigeeritakse krundipiire ning liitumispunktid jäävad teemaa-alale
Viimsi Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldus nr 179 "Lubja külas, kinnistu Lubja tee 36 detailplaneeringu kehtestamine" | Lubja küla | Detailplaneeringu eskiislahenduse eesmärk on Harjumaal Viimsi vallas Lubja külas Lubja tee 36 kinnistu kat. nr-ga (89001:010:2902) elamumaa (üksikelamu maa – EP) maa-ala kolmeks krundiks jagamine, juurdepääsu määramine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete püstitamiseks; krundi hoonestusala piiritlemine, liikluskorralduse ja parkimisalade määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; servituutide vajaduse määramine; kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine; tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine. Planeeritava ala pindala on 3425 m² | 0.8 | Pos. 1. elamukrundil säilitatakse olemasolev veeühendus veetorustikuga. Kinnistule tuleb rajada uus kanalisatsioonitorustik Kristlepa ja Lubja tee ristmikult. Pos. 2. planeeritud elamukrundi veega varustamiseks on ette nähtud ühendus veetorustikuga. Kinnistule näha ette ÜVK liitumine Kristlepa tee olemasolevaist torustikest. Piirkonda on rajatud ühiskanalisatsioon ja peale detailplaneeringu kehtestamist on kinnistuomanikel kohustus välja ehitada liitumised ja ühineda ühiskanalisatsioonivõrguga. Liitumiseks tsentraalse kanalisatsioonivarustusega tuleb koostada kanalisatsioonivõrgu ehitusprojekt, mis kooskõlastatakse täiendavalt kõigi asjaomaste asutustega. Ette näha vihmavee kastmisveeks kogumist. Kogu kõva kattega pindadelt tulev sademevesi tuleb kokku koguda ning kas käidelda kinnistu sees või juhtida olemasolul valla sademeveesüsteemi. Sademe- ja pinnavee juhtimine reovee ühiskanalisatsiooni on keelatud
Manetluses, kuid kehtestamata detailplaneeringud
DP nimi | Asukoht | Planeeringu eesmärk | Väljastatud tehnilised tingimused ja nende alusel lubatud veekogus, m3/d | Menetluse märkused
Aiandi tee 9a, Aiandi tee 9b, Aiandi tee 11, Mõisniku tee 1, Mõisniku tee 3, Videviku tee 1 ja osaliselt Hämariku tee | Viimsi alevik | Ühiskondlik/ärihoonestus | 25 | Täna saanud eitava vastuse.
Alajaama tee 2 | Lubja küla |  | 2 | LSK VALMIS, ei ole algatatud, sest puudub taotleja valmisolek planeerida laiem maa-ala (sh riigimaa) // Vaja seisukohta, kas nõuame ikka laiendatud ala planeerimist või mitte - sellest sõltub edasine menetlus, kuivõrd Alajaama 2 ei soovi kogu ala planeeringu koostamist rahastada, aga riigiga on raske asju ajada
Altsauna ja Klaukse-Peetri ning mereala (ÜP muutev) | Püünsi küla | Kohvik ja tulevikus jahisadam | 0.5 | Menetluses, korraldatakse avalik väljapanek. Soovitakse vett ka jahisadamale jne. Täna 0.5 m3/d ainult kohvik
Ees-Oti | Rohuneeme küla | Ärihoone |  | Menetluses, RahMin heakskiitu saamas
Ingli | Lubja küla | Ehitusõiguse määramine külakeskuse ehitamiseks, terviserajale jt av. teedele serv. | 20 | Menetluses, soovitakse plan.ala laiendamist. Täna pole tehnilisi tingimusi taotletud. Kinnistule tuleks perspektiivis arvestada 20m3/ööpäevas
Kaluri Kalatööstus | Haabneeme alevik |  |  | Juunis 2019 on esitatud eskiis (Agabus Arhitektid); 17.07.2019 esitatud volikogu komisjonidesse. Sõlmida kohustuste leping, kohandada hanke planeerija leidmiseks. KSH eelhinnang. Planeerime arengukavas.
Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee | Viimsi alevik | jalgpallihalli planeering | 20 | Menetluses, korraldatakse avalik väljapanek
Kase (ÜP muutev) |  | Kehtivast detailplaneeringust erinevalt moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine; |  | Algatamise eelnõu tehtud, KSH eelhinnang KeA-s, pärast seda suunata VO istungile algatamiseks. LS tehtud, samuti KSH eelhinnang, talvel oli kohtumine arendajaga, kes jäi mõtlema, kuidas edasi menetleda (ettepane kahes osas). Tagasisidet pole.
Kelnase sadam ja lähiala | Prangli, Kelnase küla | Sadamarajatised | 15 | 2023 aasta eelarves. Oli varem algatatud, algatada uuesti + KSH
Koorma tn 2a | Muuga küla | tootmishooned |  | Menetluses, varsti saab vastu võtta. Muuga Sadama territoorium. Vett ei puuduta
Lehe (ÜP muutev) uuendatud menetlus | Leppneeme küla | Üksikelamu + abihoone |  | Uuendatud menetlusega DP kehtestatud volikogu 13.06.2023 otsusega. Oodata on M.Sõtši kohtuasja.
Leppneeme sadam | Leppneeme küla |  |  | 2019 aasta eelarves. Oli varem algatatud, algatada uuesti + KSH Tuleb algatada, vana uue algatamisel lõpetada. Planeerida AK vesi
Leppneeme Sadama tee 19, Suure-Mihkli ja Väike-Mihkli |  | 2 ühepereelamut |  | 2 ühepereelamut
Lilleoru tee 6 | Laiaküla | Aktiivses menetluses, läks RM-i (naabrid võtsid sõna) |  | LSK ja algatamise eelnõu VALMIS, algatatud ei ole, sest huvitatud isik pole allkirjastanud lepingut. Oma PK, oma vesi
Linnase tee 28 | Pärnamäe küla | Kinnistu jagamine 6 krundiks, millest 2 krunti (2300 m² ja 2667 m²) soovitakse hoonestada paarismajaga, ülejäänud 4 krunti (1500 m²) üksikelamuga. |  | Menetluses. Notariaalse lepingu sõlmimine ja siis kehtestamine. 8 elamuühikut
Loosaare | Leppneeme küla | Üks elamu |  | On otsustatud DP-t mitte algatada. Enel on saatnud menetlusosalise ärakuulamise kirja ja saanud vastuse. Soovitakse kasutada oma kinnistul asuvat puurkaevu. Suhtlus kevadel 2022. Oma PK, oma vesi
Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 (ÜP muutev) |  | üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine kaitsemetsa maast teemaaks, teemaa krundi moodustamine, ehitusõiguse määramin sõidu- ja kergliiklustee ehitamiseks. |  | Menetlus on takerdunud, sest puurkaevude san.tsoon jääb teemaale - tuleb otsida alternatiive. Kui neid ei leia, siis lõpetada. Ei muuda tarbimist. Tee detailplaneering
Lubja tee 36 | Lubja küla | Ol. Ol elamukrundi jagamine | üks elamuühik | Kehtestatud
Madise | Viimsi alevik | üksikelamu | ühepereelamu | Kehtestatud
Mereääre tee 5 | Tammneeme küla |  | 2 ühepereelamut | Kehtestatud
Muuli tee L4, Kaluri tee 26a // Kesk tee 29 // Vahtra tee 13 // Haabneeme ranna-ala |  | Haabneeme rand |  | Ulatuse, huvide ja rahastamise välja selgitamine selleks, et algatada. AK võiks siia midagi planeerida. Rannahooned jne
Männiliiva tee 2 | Laiaküla | Vanadekodu | 7 | Sõlmida teede üleandmise kokkulepe, kui ei sõlmita, siis jätta algatamata. Tahetakse vanadekodu lasteaia asemel
Püünsi tee 10 | Püünsi küla | üksikelamu ja abihoone |  | kontrollida seis üle - kaaluda lõpetamist. Üksikelamu juba valmis ja tarbib Vaata ka: Viimsi Vallavolikogu 14.03.2017 otsus nr 18 "Viimsi Vallavolikogu 14.12.1999 otsusega nr 173 kehtestatud Kristle maaüksuse detailplaneering" osaline (Püünsi tee 10 osas) kehtetuks tunnistamine". Ilmselt on ehitusõigus lahendatud proj.tingimustega?
Randvere tee 9b |  | Kaubandus ja äripinnad, taristuehitus arendajale, 22000 m2 bruto, sademevesi mahutitesse |  | Arengukavaga veeressurss
Rannavälja tee 2, Aasranna, Tüüri ja osaliselt Rannavälja tee |  | ärimaa 1.0m3/ööpäevas ja ühepereelamu | 1 | Eskiisi vallale tutvustatud, eskiisi avalikustamist ei tee, kui planeering on kooskõlastatud, läheb vastuvõtmisele ja avalikustamisele, st menetlus käib
Seelikuranna, Mölgiliiva, Prangliranna, Vana-Mölgi, Uus-Mölgi, Mölgilaane, MereMölgi, Mölgimetsa, Väike-Mölgi, Taga-Mölgi, Mölgi, Ees-Mölgitoa, Mölgitoa, TagaMölgitoa ja Mölgisoo (ÜP muutev) | Prangli, Lääneotsa küla | Kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine suvilate ja abihoonete ehitamiseks |  | See on valla enda must tegu ja nüüd peab rahastama kogu menetlust - DP ja KSH. Kuivõrd KeA on tuvastanud kahju loodusele, siis enne KeA otsust ei saa DP menetlust jätkata (sellel hoiab silma peal Taavi R.)
Suure-Allikmäe | Äigrumäe küla | 33 ühepereelamut |  | Kehtestamisel. 33 ühepereelamut
Suur-Lutika MAAÜKSUS | Tammneeme küla | Elamud, tee, rannaäärne haljasala. |  | Käivad läbirääkimised rannaäärse ala üle. Vald soovib seda omale, isikud ei taha anda. Esialgu ei ole veel avaldust tulnud. Juunis oli kohtumine. 5 elamuühikut
Sääre tee 20 ja Kõrtsi | Rohuneeme küla | Kinnistu jagamine |  | Menetluses. Olemasolev hoone kuulub lammutamisele. 2 ühepereelamut
Tammneeme objekt ja lähiala (ÜP muutev) | Randvere küla | üksikelamu + 2 abihooned; hinnapakkumiste estitamine hiljemalt 20.05.2019 |  | Volikogu jättis vastuvõtmata. Ühepereelamu
Tulbi tee 4 | Viimsi alevik | äri/tootmine. Ehituspood | 0.2 | Kaaluda algatamist. 0.2m3/ööpäevas on ilmselt vähe, tahaks kindlasti rohkem. AK arvestada
Uustalu | Viimsi alevik | Ärihoone. | 7 | Mahtusid vähendada. Tänaseks teh. ting kehtetud. Enam sellist kogust ei saa. Peavad opereerima 7m3/ööpäevas
Vanavahtra | Laiaküla küla | väikeelamukvartali planeerimine EVR alale |  | Menetluses. 17 ühepereelamut
Vokki | Äigrumäe küla | elamud. |  | Menetluses. Oli viimati 29.03.23 plan komis. Said ettepaneku krunte vähendada, vastust pole. 7 elamukrunti.
Lühendid:
AK - käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava